政府采购

招 标 文 件

（综合评分法）

货物类

| 采购项目名称： | 湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建项目厨具设备采购公开招标 |
| --- | --- |
| 省直代理编号： | HNSZZFCG-2017-Z002B |

湖南省公共资源交易中心

2017年10月

目录

第一部分

第一章  投标须知

一、总则

1.适用范围  2.定义  3.投标人的资格要求  4.投标费用  5.授权委托  6.联合体投标

7.采购进口产品

二、招标文件

8.招标文件的构成  9.招标文件的提供期限  10.偏离  11.招标文件的澄清与修改

12.延长投标截止时间和开标时间

三、投标文件

13.投标文件的语言  14.计量单位  15.投标文件的组成  16.投标报价  17.备选方案

18.投标人资格的证明文件  19.投标货物符合招标文件规定的证明文件  20.投标保证金

21.投标有效期  22.投标文件的签署

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封及标记  24.投标文件的递交  25.投标文件的修改和撤回

26.串通投标行为

五、开标与评标

27.开标  28.评标委员会  29.评标

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布  31.投标人质疑

七、合同签订

32.中标结果通知  33.履约担保  34.签订合同  35.政府采购合同履行中变更数量的权利

八、特殊情形的规定

36.特殊情形  37.特殊情形的规定

九、其他规定

38.政策与法规  39.招标代理服务费  40.其他规定

第二章  评标方法及标准

一、 总则

1.评标委员会  2.评标方法

二、 评标程序

3.投标文件的初步评审  4.澄清有关问题  5.比较与评价 6.推荐中标候选人名单

第三章  政府采购合同格式条款

1.定义  2.合同的适用范国  3.合同标的及金额  4.合同价款

5.履行合同的时间、地点和方式  6.货物的验收   7.货物包装要求  8.运输和保险

9.质量标准和保证   10.权利瑕疵担保  11.知识产权保护  12.保密义务  13.价款支付

14.伴随服务   15.违约责任  16.合同的变更  17.合同中止与终止  18.合同的转让与分包

19.供应商的广告或宣传  20.不可抗力   21.解决争议的方法  22.适用法律   23.通知

24.合同生效

第四章  政府采购合同协议书

1.项目管理信息   2.合同标的及金额   3.履行合同的时间、地点及方式  4.付款

5.解决合同纠纷方式   6.组成合同的文件

第五章  投标文件组成

商务文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务条款响应/偏离表

五、投标保证金

六、投标人具备投标资格的证明文件

附1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附3、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附5、联合体协议书

附6、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附7、中小企业声明函

附8、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附9、经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件（非制造商提供）

技术文件

七、货物简要说明一览表

八、技术规格、参数响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

第二部分

第六章  招标文件前附表

第七章  投标邀请

第八章  技术规格、参数及要求

第九章  本项目评标方法及标准

第十章  投标保证金

政府采购

招 标 文 件

(第一部分)

| 采购项目名称： | 湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建项目厨具设备采购公开招标 |
| --- | --- |
| 省直代理编号： | HNSZZFCG-2017-Z002B |

湖南省公共资源交易中心

2017年10月

第一章 投标须知

一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于第二部分第六章“招标文件前附表” (以下简称招标文件前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.2 “采购代理机构”系指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和经财政部门认定资格的其他采购代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。

2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4 “货物”系指投标人按招标文件要求,向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的系统集成、安装、调试、技术协助、校准、培训以及其它类似的义务。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求；

（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；

（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。

3.2投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

（3）在参加本项目政府采购活动前3年因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动

3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上供应商，不得参加同一政府采购项目投标。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5. 授权委托

5.1 投标人代表不是投标人的法定代表人，应持有授权委托书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体投标

6.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。

6.2本章第6.1款规定投标人以联合体形式投标，除应符合本章第3.2款、第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级

（4）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

（5）联合体牵头方应当符合本章第3.1款规定的供应商资格条件。

7.采购进口产品

7.1除招标文件前附表另有规定外，本采购项目拒绝进口产品参加投标。

7.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争的。

二、招标文件

8.招标文件的构成

8.1 招标文件共十章，分两部分。各部分的内容如下：

第一部分

第一章 投标须知

第二章 评标方法及标准

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 政府采购合同协议书

第五章 投标文件的组成

第二部分

第六章 招标文件前附表

第七章 投标邀请

第八章 技术规格、参数及要求

第九章 本项目评标方法及标准

第十章 投标保证金

8.2本章第11.1款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

8.3采购代理机构发售的纸质招标文件与在财政部门指定的媒体上发布的电子招标文件具有同等的法律效力。财政部门指定的媒体见招标文件前附表。

8.4投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

9.招标文件的提供

9.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件前附表。

9.2供应商应及时上网下载招标文件，并按规定要求完成投标确认程序。

9.3招标文件的提供期限截止时，确认投标的投标人少于三家，采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，或者修改招标文件，重新发布招标公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第11.1款关于招标文件修改的规定。

10．偏离

10.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足、或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。

10.2除法律、法规和规章规定外，招标文件中标注“★”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款(即一般条款)。

10.3第六章“招标文件前附表”中“政府采购合同格式条款(前附表)”和第八章“技术规格、参数及要求”中的一般商务和技术条款（参数），在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见招标文件前附表。

10.4本章第10.3款所称条款数（最高项数）的统计方法见招标文件前附表。

11.招标文件的澄清与修改

11.1采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，应当在招标文件前附表规定的提交投标文件截止时间十五日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在本章第8.3款指定的媒体上发布更正公告。

11.2 如果澄清或者修改发出的时间距本章第11.1款规定的投标截止时间不足十五日，将相应顺延投标截止时间。

12. 延长投标截止时间和开标时间

12.1 采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在招标文件前附表规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在本章第8.3款指定的媒体上发布更正公告。

三、投标文件

13.投标语言

13.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

14.计量单位

14.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

15.投标文件的组成

15.1 投标文件由商务文件、技术文件两部分组成。各部分的内容如下：

商务文件

（1）投标函

（2）开标一览表

（3）分项价格表

（4）商务条款响应/偏离表

（5）投标保证金

（6）投标人资格证明文件

技术文件

（7）货物说明一览表

（8）技术规格、参数响应/偏离表

（9）投标货物符合招标文件规定的证明文件

15.2 投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第15.1款要求的结构。

15.3 根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件正本不予退还。

15.4投标人如有涉及商务、技术内容的投标优惠，应当在商务条款响应/偏离表或技术规格、参数响应/偏离表中填写。

16.投标报价

16.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，以人民币进行报价。

16.2 投标人应按开标一览表和分项价格表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

16.4投标人的投标报价不得超过采购项目预算。采购项目预算见招标文件前附表。

16.5 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。

16.6投标人的价格优惠应当直接在开标一览表的投标报价中给出（即投标报价中已包含价格折扣）。

17.备选方案

17.1 除本章第16.3款另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。

17.2本章第16.3款规定接受备选方案投标时：

（1）投标人在投标文件中只能提交一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标报价不得高于主选方案。如果投标人在投标文件中提交两个以上备选方案或未注明何为主选方案，在评标时将其视为无效投标。

（2）在评标时，评标委员会仅对主选方案进行评标。

（3）备选方案应当在开标一览表列出。

18.投标人的资格证明文件

18.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

18.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方具有同类资质的资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

18.3除招标文件前附表另有规定外，投标人提供的货物及服务不是投标人制造或拥有的,则应当提供经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件。否则，在评标时将其视为无效投标。

19.投标货物符合招标文件规定的证明文件

19.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

19.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

19.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

19.4 招标文件前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在招标文件前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件中型号、规格不一致的。

20.投标保证金

20.1招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在本章第11.1款规定的投标截止时间前，向采购代理机构提交采购项目预算百分之二的投标保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。投标保证金有效期应与本章第21.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。

20.2联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

20.3 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后五个工作日内无息退还。

20.4 中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后五个工作日内无息退还。

20.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在本章第20.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条情形之一。

21.投标有效期

21.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。

21.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

22.投标文件的签署

22.1投标文件正本一份，副本份数见招标文件前附表。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

22.2 投标文件应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求签字、盖章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

四、投标文件的递交

23.投标文件的密封和标记

23.1投标文件按正本和副本分别装订，注明“正本”或“副本”，加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由法定代表人或其授权的代理人签字。

23.2投标文件封套或外包装上应载明的内容见招标文件前附表。

23.3为方便开标唱标,投标人另外在准备一份开标一览表单独密封, 密封袋上标明开标一览表字样，随同正副本一并递交，未递交的以正本内开标一览表或分项价格表为准，二者均未提供的，按照无效投标处理。

24.投标文件的递交

24.1 投标文件不论派人送交还是通过邮寄递交,都应在招标文件前附表规定的投标截止时间之前送到招标文件前附表指定的地点。

24.2 逾期送达或未送达指定地点的投标文件，采购代理机构应当拒绝接收。

24.3 招标文件中凡标明原件备查的，原件均可不随投标文件一并密封递交，在评审过程中再酌情审验。

25.投标文件的修改和撤回

25.1在招标文件前附表规定的投标截止时间前，投标人可以书面形式修改、补充或撤回己递交的投标文件，但应以书面形式通知采购代理机构。

25.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第22、23、24项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。

25.3投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。

26.串通投标行为

26.1投标人有以下情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任，对采购人、采购代理机构及其工作人员依照政府采购法第七十二条的规定追究法律责任：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

五、开标和评标

27.开标

27.1采购代理机构在招标文件前附表规定的投标截止时间(开标时间)和地点组织公开开标，并邀请所有投标人法定代表人或其授权的代理人参加。参加开标的投标人代表应签名以证明其出席。

27.2 开标时，公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购代理机构委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格、本章第16.3款规定的备选方案和招标文件前附表规定的投标文件的其他主要内容，并记录在案。

27.3 开标时，如唱标人宣读的内容与投标文件不一致时，投标人代表应当当场提出。未宣读的投标价格和本章第16.3款规定的备选方案等实质性内容，评标时不予承认。

27.4投标人代表、采购人代表、采购代理机构代表、监督人（如果在现场）、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

27.5 开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中分项价格表内容不一致的，以开标一览表为准。

28.评标委员会

28.1评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人的代表和技术、经济等方面的专家组成。

28.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。

29.评标

29.1 评标委员会按照第二章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

六、中标信息公布与投标人质疑

30.中标信息公布

30.1中标人确定后，中标信息将在本章第8.3款指定的媒体上公布。

31.投标人质疑

31.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问。采购人将在三个工作日内作出答复。

31.2投标人若认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害，应当在下列时间内以书面形式向采购人提出：

（1）对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公示期限截止之日。;

（2）对采购文件提出质疑的，为各采购程序环节结束之日;

（3）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

31.3 投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

31.4 质疑书应当包括下列内容：

（1）被质疑人（采购人、采购代理机构）

（2）质疑供应商的名称、地址及有效联系方式；

（3）质疑事项；

（4）质疑证据；

（5）质疑依据；

31.5 质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章，质疑书由授权的代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

31.6 采购人将在签收回执之日起七个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

31.7 投标人对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后十五个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉，详见湘财购【2012】14号文件。

七、合同签订

32.中标结果通知

32.1 在本章第20.1款规定的投标有效期内，采购代理机构将以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

33.履约担保

33.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

33.2 中标人没有按照本章第33.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

34.签订合同

34.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。

34.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

34.3 中标人应当按照合同约定履行义务。中标人不得向他人分包中标项目（符合政府采购支持中小企业发展等政策规定的除外）。

35. 政府采购合同履行中数量的变更

35.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、特殊情形的规定

36.按招标文件前附表规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家的情形时，项目暂停，按财政部第74号令相关条款执行。

九、其他规定

37. 政策与法规

37.1法律、法规、规章和省级以上财政部门涉及政府采购政策功能及其他规定，见招标文件前附表。评标委员会应根据招标文件规定，优先推荐节能环保产品，优先考虑中小企业。

37.2投标人符合本章第37.1款规定，获得相应政府采购政策优惠的，应提供相关证明材料。

38.招标代理服务费

38.1湖南省公共资源交易中心代理的任何招标项目均不收取招标代理服务费。

39. 其他规定

39.1招标文件的其他规定见招标文件前附表。

第二章 评标方法及标准

一、总则

1.评标委员会

1.1评标由依法组成的评标委员会负责。

2.评标方法

2.1评标方法：综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.2本采购项目的评标因素和标准见招标文件前附表，不得对投标文件优于招标文件要求的评标因素给予加分。

评标因素：价格、技术、财务状况、信誉、业绩、服务、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。

2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见招标文件前附表。

| 序号 | 项 目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 商务 |  |
| 2 | 技术 |  |
| 3 | 价格 |  |
| 4 | 其他 |  |
| ∑(1+2+3+4)=1 |  | 1 |

二、评标程序

3.投标文件的初步评审

3.1初步评审分为资格性检查和符合性检查。

(1) 资格性检查。根据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

(2) 符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

(3)投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表集中列示：

（1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

（3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件的；

（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；

（6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；

（7）投标报价超过采购项目预算的；

（8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外；

（9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)；

（10）投标有效期不足的；

（11）不符合法律、法规和招标文件规定的。

3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表集中列示：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

3.4除招标文件前附表另有规定外，多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，在统计投标人数量时，作为一个投标人计算。

4.澄清有关问题

4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.3款允许提交的备选方案等实质性内容。

（2）不满足第一章投标须知第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的投标文件内容，

4.3 计算错误将按以下方法修正：如果投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准。若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。

4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

5.比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正和政府采购政策优惠价格扣除计算。

5.3价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

本项所称投标报价为按本章第5.2款规定评价后的投标报价。

5.4涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。

5.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第5.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第5.2款规定调整价格。综合调整见招标文件前附表相关规定。

5.6评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

6.推荐中标候选人名单

6.1按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

6.2本次招标采购推荐的中标候选人数量见招标文件前附表。

第三章 政府采购合同格式条款

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的甲方名称、地址见招标文件前附表。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得中标或成交结果，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在招标文件前附表指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据招标文件、投标文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与中标或成交结果一致。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1条。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见招标文件前附表。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（招标文件第八章“技术规格、参数及要求”另有约定的除外）。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第5.1条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第八章“技术规格、参数与要求”所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于招标文件前附表规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在招标文件前附表规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖了财务专用章、法定代表人签字的证明文件，报经甲方审查同意。

13.5 合同价款支付方式和条件在招标文件前附表中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）招标文件前附表与第八章“技术规格、参数和要求”规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第20条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在投标文件中说明，不得将合同的非主体、非关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

19.供应商的广告或宣传

19.1 未经甲方事先书面许可，乙方不得以履行本政府采购合同为由，以广告或其他形式宣称其是政府采购指定供应商或其产品是政府采购指定产品。

20.不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21.解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以按招标文件前附表中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22.法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24. 合同未尽事项

24.1合同未尽事项见招标文件前附表。

25.合同生效

25.1 本合同在合同双方签字盖章后生效。

第四章 政府采购合同协议书

政府采购编号：

省直代理编号：

采购人（全称）：                             （甲方）

供应商（全称）：                             （乙方）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

1.项目管理信息

（1）采购组织形式：

（2）采购方式：

（3）项目名称：

2.合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同金额小写： 大写： |  |  |  |  |  |  |

3.履行合同的时间、地点及方式：

4.付款：                       。

5.解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼

6.组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

| 甲方：（公章） | 乙方：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开 户 银 行： |  |
| 帐 号： |  |

第五章  投标文件的组成

商务文件

一、投标函

二、开标一览表

三、投标分项价格表

四、商务条款响应/偏离表

五、投标保证金

六、投标人具备投标资格的证明文件

技术文件

七、货物说明一览表

八、技术规格、参数响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

政府采购

投 标 文 件

(商务文件)

采购项目名称：________________

政府采购编号：________________

委托代理编号：________________

投标人________________

年  月  日

一、投标函

致：            (采购代理机构)：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：         ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

1、商务文件：投标函、开标一览表、分项价格表、商务条款响应/偏离表、投标资格证明文件、投标保证金；

2、技术文件：货物说明一览表、技术规格响应/偏离表、投标货物符合招标文件规定的证明文件。

在此，签字代表宣布同意如下：

1、所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物和服务投标总价为：          (人民币大写)。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起      个日历日。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：

(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；

(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；

(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

6、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

7、废标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：              邮编：

电话：              传真：

投标人名称(盖章)：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：               年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。

2、供应商注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止(后同)

二、开标一览表

政府采购编号：

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目名称 |  | 政府采购编号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 采购代理编号 |  |
| 1 | 合同包号 |  |  |  |
| 2 | 货物名称 |  | 交货期 |  |
| 3 | 品目代码 |  |  |  |
| 4 | 规格型号 |  |  |  |
| 5 | 品牌和生产厂家 | 品牌： ，生产厂家 (组织机构代码： ) |  |  |
| 6 | 服务要求 |  |  |  |
| 7 | 数量 |  |  |  |
| 8 | 单价 |  |  |  |
| 9 | 总报价人民币(已包含价格折扣) | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |  |  |
| 10 | 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |  |  |  |
| 11 | 备注： |  |  |  |

备注：

⑴“品目代码”栏按《政府采购品目分类目录》规定填写，如A02010103服务器。

⑵“品牌和生产厂家”栏指产品的品牌和生产厂家，生产厂家还应提供组织机构代码。

⑶应按照第一章“投标须知”第16条的要求报价。

⑷根据第一章“投标须知”第15.5款、第16.6款、第27.3款的规定，投标人在投标总价外另有价格折扣的，应当直接在投标总价中给出；招标文件允许提交的备选投标方案应在“备注”栏中注明。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：                _

日期：          年        月     日

三、分项价格表

项目名称：

包号：                                                                                                       金额单位：人民币元

| 序号 | 货物名称 | 品目代码 | 商品编码 | 品牌 | 型号规格 | 制造厂商 机构代码 | 中小企业 | 单价 | 数量 | 合计 | 政策功能编码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 包合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价金额合计：小写：                      大写：

说明：品目代码是指货物《政府采购品目分类目录》中的分类代码，必须与采购文件的需求对应，否则报价有可能被拒绝。商品编码是指标准版商品条码（EAN-13码）。品牌和制造厂商指产品的品牌和生产厂商的组织机构代码。中小企业是指制造厂商为“中型企业”或者“小型、微型企业”。政策功能编码是指产品的中国环境标志认证证书编号、节能标志认证证书号、两型产品编号。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：             年            月         日

四、 商务响应与偏离表

政府采购编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件的商务条款 | 商务响应文件的商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注： “响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称：

法定代表人或其委托代理人(签字)：_________________________________________

日          期：       年      月     日

五、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

六、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

（一）投标人有下列情形之一的，视为无效投标：

1．未按招标文件要求提交资格证明文件的；

2．提供的资格证明文件不符合招标文件要求或提供虚假资格证明文件的；

3．资格证明文件未按招标文件要求加盖供应商单位章、签字的；

4．资格证明文件过了有效期的或未按有关规定年审合格的。

（二）投标人应提供的证明材料

投标人应按第一章“投标须知”第3.1款要求，提供下列证明材料，以满足第一章“投标须知”第3.1款规定的基本资格条件和特定资格条件要求：

附1、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

附2、法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明

附3、财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明

附4、参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附5、联合体协议书

附6、法律、行政法规规定的其他资格条件证明文件

附7、中小企业声明函

附8、招标文件规定的其他资格条件证明文件

附9、经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件（非制造商提供三者之一）

附10、所投产品为“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”等证明材料

（三）其他

1．第一章“投标须知”第6.1款规定不接受联合体投标的或投标人没有组成联合体的，投标人应提供的证明材料不包括“附5联合体协议书”。

2．投标人投标产品不符合“附7中小企业声明函”中相关规定的，投标人应提供的证明材料不包括“附7中小企业声明函”。

3．制造商不提供“附9经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件”。

六（二）、附件1  授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

年      月       日

六（二）、附件1-1  法定代表人身份证明

投标人名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（单位章）：

年        月        日

六（二）、附件2  投标人基本情况

1.名称及概况：

(1) 投标人名称：

地址：

传真/电话号码：          邮政编码：

(2) 成立或注册日期：                   ;

(3) 注册号码：

(4) 实收资本：

(5) 近期资产负债表（到      年     月     日止）

①固定资产：

②流动资产：

③长期负债：

④流动负债：

⑤净值：

(6) 法定代表人姓名：

2. 经营范围：

3.近年营业额：

| 年度 | 总额 |
| --- | --- |

4.近年该货物主要销售客户的名称地址(可另附页)：

(1)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

(2)            （用户名称和地址）          （销售项目名称）

5.同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(非制造商填写)

6,近年类似项目业绩(可另附页)：

采   购   人：________________________________________

合同签订时间：________________________________________

数        量：________________________________________

合  同 金 额：________________________________________

7.开立基本帐户银行的名称和地址：________________________________________ （提供注册地人民银行开户许可证复印件）

8.其他情况：组织机构、技术力量、制造商体系认证情况等

9.提供营业执照副本及其年检合格(自然人为投标人时，提供自然人身份证明)等证明材料的复印件。

兹声明上述数据和资料是真实、正确的，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年      月     日

六（二）、附件3  财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的证明材料

备注：1、提供上年度经会计师事务所审计的财务会计报表，包括资产负债表、损益表和审计报告的复印件。

2、提供依法缴纳税收和社会保险费证明材料的复印件。

六（二）、附件4  参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致              (采购代理机构)：

我单位在参加采购活动前三年内在经营活动中没有政府采购法第二十二条第一款第（五）项和实施条例第十九条所称重大违法记录，包括：

1.  因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.  在参加本项目政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动。

特此声明！

投标人名称（单位章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：        年    月     日

六（二）、附件5  联合体协议

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加_________________________________（项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：                （各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：__________________________________ 。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：________________________________________。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式    份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：________________________________________

成员名称（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：________________________________________

年        月        日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

六（二）、附件6  法律、行政法规规定的其他条件证明材料

备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的资质（包括投标人从事投标货物的生产、销售或经营、安装、集成等）证明材料的复印件。

六（二）、附件7  中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：___________________________

日 期：

备注：填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）和《财政部 工业和信息化部关于印发政府采购促进中小企业发展暂行办法的通知》(财库[2011]181号)相关规定。

六（二）、附件8  招标文件规定的其他资格条件证明文件

备注：提供第一章“投标须知”第3.1款规定的证明材料的复印件。

六（二）、附件9  经销或代理投标货物或为投标货物提供售后服务的证明文件

备注：提供（1）协议或授权函复印件；

（2）制造商《营业执照》（副本）复印件。

政府采购

投 标 文 件

(技术文件)

采购项目名称：____________________

政府采购编号：____________________

委托代理编号：____________________

投标人名称：

七、货物说明一览表

政府采购编号:

| 序号 | 包号及品目号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：         年     月      日

八、技术规格、参数响应/偏离表

政府采购编号:

| 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（单位章）：

法定代表人或其授权的代理人(签字)：

日期：                 年        月      _日

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第六章“招标文件前附表”和第八章“技术规格、参数及要求”规定（包括投标货物的强制性认证、注册等）的证明材料复印件

政府采购

招 标 文 件

(第二部分)

| 采购项目名称： | 湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建项目厨具设备采购公开招标 |
| --- | --- |
| 省直代理编号： | HNSZZFCG-2017-Z002B |

2017年10月

第六章  招标文件前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第一章 投标须知 |  |  |
| 第一章 第1.1款 | 采购项目 | 湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建项目厨具设备采购公开招标 |
|  | 项目投标方式 | 整体 |
|  | 项目定标方式 | 整体 |
| 第一章第2.1款 | 采购人 | 名称：湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院 地址：湖南省宁乡市灰汤镇 电话：0731-84320119 联系人：孔先生 |
| 第一章第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南省公共资源交易中心 地址：长沙市雨花区万家丽路二段29号（天际岭隧道南 湖南省公共资源交易中心） 电话：0731-89665223 联系人： 王辉 投标保证金咨询：0731-89665255 中标通知书（电子合同）：0731-89665223 |
| 第一章第3.1款 | 投标人资格条件 | 基本资格条件：一般资格条件：投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款第(一)至(六)项。具体要求见招标文件第二部分第七章投标邀请第1条（1） 1.投标人法人营业执照副本复印件; 2.法定代表人授权委托书原件及双方身份证复印件; 3.投标人税务登记证(国税或地税)复印件; 4.投标人社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件; 5.投标人参加本次政府采购活动前3年内没有重大违法记录的书面声明; |
|  |  | 特定资格条件：见第七章投标邀请第1条（2） |
| 第一章第6.1款 | 联合体投标 （注：政府采购政策规定的除外） | 不接受 |
| 第一章第7.1款 | 采购进口产品 | 不接受 |
| 二、招标文件 |  |  |
| 第一章第8.3款 | 财政部门指定的媒体 | 中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |
| 第一章第9.1款 | 招标文件的提供期限 | 即日起至2017年11月03日 17:00:00，每天每日上午9时到12时，下午3时到5时(北京时间)，双休日及节假日除外。 |
| 第一章第9.2款 | 投标报名确认时应提供的资料 | （1）供应商必须在本项目投标报名确认截止时间前至湖南省公共资源交易中心（政府采购处）627室进行现场报名： 法定代表人投标报名确认时提供：营业执照、法定代表人身份证明。 委托代理人投标报名确认时提供：身份证、营业执照、授权委托书（附法定代表人身份证明） 注：上述资料除授权委托书须提供原件外，其它资料须提交复印件至湖南省公共资源交易中心政府采购处627室留存。 （2）咨询联系方式： 0731-89665223。 |
| 第一章第10.3款 | 一般条款允许偏离的最高项数 | 一般商务和技术条款偏离项数之和≥6项将导致无效投标。 |
| 第一章第10.4款 | 条款数（最高项数）的统计方法 | 按照定标方式（单位）统计 |
| 第一章第11.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2017年11月16日 09:00:00（北京时间） |
| 三、投标文件的编写 |  |  |
| 第一章第16.3款 | 备选方案 | 不接受 |
| 第一章第16.4款 | 采购项目预算 | 总预算： 6500000.00元 预算说明： 项目总预算: 6500000.00。 第1包：6500000.00元。 |
| 第一章第18.3款 | 非制造商参加投标的规定 | 无 |
| 第一章第19.4款 | 样品提供的规定 | 具体详见第八章 |
| 第一章第20.1款 | 投标保证金 | 120000元 |
| 第一章第21.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第一章第22.1款 | 投标文件份数 | 正本一份,副本七份 |
| 四、投标文件的递交 |  |  |
| 第一章第23.2款 | 封套上应载明的信息 | 湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建项目厨具设备采购公开招标投标文件 省直代理编号：HNSZZFCG-2017-Z002B； 包或品目名： 在 年 月 日 时 分之前不得启封 投标人名称： |
| 第一章第24.1款 | 投标文件的递交地点 | 长沙市雨花区万家丽路二段29号（天际岭隧道南，详见当天电子显示屏）。 |
| 五、开标和评标 |  |  |
| 第一章第27.2款 | 其他唱标内容 | 无 |
| 七、合同签订 |  |  |
| 第一章第33.1款 | 履约担保 | 不需要 |
| 九、其他规定 |  |  |
| 第一章第37.1款 （请关注湖南政府采购网相关信息） | 政府采购强制采购节能产品 | 否 |
|  | 政府采购优先采购环境标志产品和湖南省政府采购支持两型产品办法（试行）的通知 | 一、政府采购优先采购环境标志产品 采购产品为《环境标志产品政府采购清单》(第二十期)内的（投标人必需提供环境标志产品政府采购清单规定的此期内所在页复印件，并做特别标志注明；没提供所投环境标志产品此期内所在页复印件的此项不予计分；不是清单内的产品，此评审时不予以考虑）： 采用综合评分法时，对于技术和价格分，应分别给予总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为：技术部分4%、价格部分4%。 二、湖南省政府采购支持两型产品办法的通知 采购产品为《湖南省两型产品政府采购目录》(第五批)内的（投标人必需提供湖南省两型产品政府采购目录此批内所在页复印件和附表《本项目所投两型产品清单》，未按要求提供上述资料的，评审时不予以考虑） （1）对于价格评标项中，可以对两型产品给予价格评标总分值的4%-8%幅度不等的加分 ； （2）在技术评标项中，可以对两型产品给予技术评标总分值的4%-8%幅度不等的加分； （3）在商务评标项中，对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，可以给予商务评标总分值的4%-8%幅度不等的加分 。 本项目具体加分比例分别为：技术部分4%、价格部分4%、商务部分4%。 |
|  | 政府采购支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购（投标人如提供有中小企业产品，投标文件必需按招标文件第一部分对中小企业所列要求特别标注说明所投中小企业产品所在品目、品牌、型号，否则评审时不予以考虑）： 给予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分6%、 给予中型企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为：价格部分3%、 |
|  | 政府采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询或登陆中国湖南政府采购网查询。 |
|  | 政府采购信用担保 | 有投标担保、履约担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询或登陆中国湖南政府采购网查询，格式见附页3、附页4。 |
|  | 法律、法规、规章和省级以上财政部门规定的其他内容 | 请在财政部门指定媒体上查阅相关信息并及时填写。 |
| 第一章第38.1款 | 招标代理服务费 | 湖南省公共资源交易中心代理的任何招标项目均不收取招标代理服务费 |
| 第一章第39.1款 | 其他规定 | 1、供应商为中小企业的，应如实填写并提供供应商《中小企业声明函》及《提供中型、小型、微型企业产品清单》；产品属于“节能产品”或“环境标志产品”或“两型产品”的，应如实填写并提供《提供“节能产品”、“环境标志产品”、“两型产品”清单》并提供《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》或《湖南省两型产品政府采购目录》中该产品所在页复印件。否则不予价格扣除。 2、合同包或项目包或标段为确定成交供应商的最小单位(即一个合同包或项目包或标段确定一个成交供应商)，合同包或项目包或标段中产品符合政府采购优先采购政策，对该产品按本章规定实行价格扣除。 |

| 第二章 评标方法及标准(综合评分法)（前附表） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第二章第2.2款 | 评标因素和标准 | (提示：因评标因素“技术”项涉及政府采购政策优惠，为便于计算，应与其他评标因素分列) |
| 第二章第2.3款 | 权值 | (说明：权值、评审因素等具体内容见第九章评标方法及标准) |
| 第二章第3.2款、 | 无效投标的规定 | 投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理： （1）应交未交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或投标保函出证机构不符合招标文件要求的； （2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的； （3）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件，或联合体牵头方不符合第一章“投标须知”第3.1款规定的供应商资格条件的； （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； （5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定资格要求的； （6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款、10.3款规定的实质性要求的； （7）投标报价超过采购项目预算的； （8）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的，但第一章“投标须知”第16.3款允许提交备选方案的除外； （9）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的(缺漏招标文件所要求的内容)； (10)未能响应招标文件中政府采购合同格式条款规定的交货时间、交货地点、交货方式的； （11）投标有效期不足的； （12）不符合法律、法规和招标文件实质性要求规定的。 |
| 第二章第3.3款 | 废标的规定 | 有下列情形之一时，评标委员会应予废标： （1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的； （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的； （3）投标人的报价均超过了采购预算的； （4）因重大变故，采购任务取消的。 |
| 第二章第3.5款 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的规定 | 多家代理商参加同一品牌同一型号产品投标的，按一家计算，并以报价最低者为有效投标人 |
| 第二章第5.2款 | 投标报价调整 | 见第九章综合评标表及定标方式 |
| 第二章第5.4款 | 技术、价格得分或总得分调整 | 见第九章综合评标表及定标方式 |
| 第二章第5.5款 | 多处获得政府采购政策优惠的计算方法 | 投标人投标产品同时具备政府采购优先采购环境标志和湖南省政府采购支持两型产品的，投标人可选择其一，也可均填报。对二者均填报的，评标委员会评审时，二者只能选择其一，选择优惠范围最多的优惠政策进行评审。 |
| 第二章第6.2款 | 推荐的中标候选人数量 | 见第九章综合评标表及定标方式 |
|  | 政府采购评审工作有关事项 | 财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知（财库【2012】69号）中国湖南政府采购网(www.ccgp-hunan.gov.cn) |

| 第三章 政府采购合同格式条款 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 第三章第1.1条 | 甲方名称、地址 | 湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院、湖南省宁乡市灰汤镇 |
| 第三章第1.2（6）款 | 项目现场 | 湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院 |
| 第三章第5.1条 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签定后35天内完成生产并运至现场，10天内完成安装及调试验收，具体送货安装时间以甲方书面通知为准。 交货地点：湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院 交货方式：货到指定地点且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料 |
| 第三章第9.2(1) 款 | 质量保证期 | 详见售后服务要求 |
| 第三章第9.2(3) 款 | 响应时间 | 详见售后服务要求 |
| 第三章第13.5条 | 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：采购人自行支付 付款条件：合同签订后待所有货物到达安装、调试、试运行并最终验收合格后，付至结算总价款的95%，留5%作为质保金，在合同货物质量保证期满后无息付清。 |
| 第三章第14.2(6) 款 | 伴随服务 | 第八章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章第21.2条 | 解决争议的方式 | 仲裁 |
| 第三章第24.1条 | 合同未尽事项 | 双方协商解决。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 杨 晨 | 名城支行客户经理 | 18692275667 |
| 招商银行长沙分行大河西先导区支行 | 伍 超 | 公司部主管 | 13574102790 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

附页2

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

政府采购投标担保函

编号：

（采购代理机构）：

鉴于                   （以下简称投标人）拟参加编号为              的                           项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币_________________________________ 元（大写_________________________________ ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月    日

第七章 投标邀请

湖南省公共资源交易中心受湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院的委托，对其改扩建项目厨具设备（省直代理编号： HNSZZFCG-2017-Z002B）项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件并对此有兴趣的投标人前来投标。

一、采购项目的名称、用途、数量、简要技术要求或者采购项目的性质：

| 第1包：(本包预算： 6500000.00 元) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量 | 单位 |
| 1-1 | A0608 | 灰汤温泉职工疗养院改扩建项目厨具设备 | 1 | 批 |

二、投标人资格要求：

1、投标人基本资格条件：

(1)投标人法人营业执照副本复印件或合伙企业营业执照副本或事业单位法人证书复印件。

(2)法定代表人或合伙执行人授权委托书原件及双方身份证复印件。

(3)投标人税务登记证(国税或地税)复印件(如营业执照已改为“三证合一”新证的可不提供)。

(4)投标人社会保险登记证或缴纳社会保险的凭证复印件（如营业执照已改为“五证合一”新证只需提供缴纳社会保险的凭证复印件）。

(5)参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

注：“三证合一”为国发【2015】33号文件规定，2015年10月1日执行，内容为营业执照、税务登记证、组织机构代码证三证合一；“五证合一”为国发【2016】53号文件规定，2016年10月1日执行，内容在原“三证合一”基础上增加社保登记证、统计证。

2、投标人特定资格要求：

第1包：

1、投标人需提供2016年度经会计事务所审核盖章的财务审计报告（投标文件中只需提供上述报告中的审计结论意见书及资产负债表、利润表及现金流量表复印件），新成立的公司提供最近月份的财务报表。

三、招标文件获取办法：

1、凡有意参加投标者，请于即日起至2017年11月03日，每日上午9时到12时，下午3时到5时(北京时间，节假日除外)至湖南省公共资源交易中心（政府采购处）627室持营业执照复印件、法定代表人身份证明或授权委托书(附法定代表人身份证明)、个人身份证进行现场报名。

2、招标文件每份人民币0元。

供应商认为采购文件存在歧视性条款的，应在获取（下载）采购文件之日起7个工作日内以书面形式向本代理机构提出。

四、开标时间与地点：

1、开标时间（递交投标文件截止时间）：2017年11月16日 09:00:00。

2、开标地点（递交投标文件地点）：长沙市雨花区万家丽路二段29号

长沙市雨花区万家丽路二段29号（详见当天电子显示屏）。

3、逾期送达或者不按招标文件要求密封或者不按招标文件的要求提供保证金的投标文件，集中采购机构将拒绝接收。

五、采购项目联系人姓名和电话：

采购人名称：湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院

地址：长沙市宁乡市灰汤镇

联系人：孔先生

电话：0731-84320119

六、集中采购机构联系方式：

采购代理机构名称：湖南省公共资源交易中心

地址：长沙市雨花区万家丽路二段29号（天际岭隧道南 湖南省公共资源交易中心）

项目负责人：王辉

联系电话及传真：0731-89665223

投标保证金咨询：0731-89665255

中标通知书（电子合同）：0731-89665223

第八章 技术规格、参数与要求

第一节 技术要求

一、采购内容及数量

| 第1包： (本包预算： 6500000 元) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品目号 | 品目编码 | 品目名 | 数量（单位） |
| 1-1 | A0608 | 灰汤温泉职工疗养院改扩建项目厨具设备 | 1批 |

二、技术规格、参数与要求

（一）、招标内容

本次招标为湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院改扩建项目厨具设备采购及服务招标。详见图纸和采购清单。

（二）、厨具设备清单及技术规格要求：

1.1   工作范围

供货商需提供:

根据招标图纸、设计、文件,提供所有劳动力，材料、设备、服务、包装运货等，包括在图纸上、文件上未有提及，但合理运行需要的附件、及全套施工点位图纸。

投标者需提供每个单项厨房设备的单一价格及合价，每个设备价格含运输，搬运，安装费用及有关连配件费用，包括所需征收的任何预扣税和其它税项。

根据招标图纸、设计、文件、提供所有劳动力，材料、设备、用具、服务等替业主预先购买的设备就位、安装、调试等等配合工作。

提供给施工部门为安全或合理操作设备所提议的一些特别配件。 如该等配件并不是设备本身的部份，该等配件亦需在工地安装前，交予有关施工安装单位。

提供给有关的安装单位，在配餐中心厨房内部的水管安装，蒸气， 液化石油气，管导煤气，电气，通风等接点点位图，以便设计院及相关联设计单位对应出好施工图，分包单位能分别施工安装。该等点位图纸需在中标通知接受投标价后提供。

所有设备要符合实际情况，在招标图纸上所示尺寸是概略尺寸及是用以显示该等设备所占的地方及地点。实际尺寸需按工地情况来量度核实。

招标图纸及文件目的是显示整个系统设备。中标人需提供准确配备，虽然该等配备未有提及，但由于安全上或操作上有需要， 中标人仍要提供该等配备而不能索取额外费用。

验收提供有关设备说明书、证明书、保用证书、图纸及其它文件给业主存档。

提供全部厨房设备平面二次布置图。

提供交付设备说明一览表：

注明设备名称、尺寸、体积、电流要求、功率、土建面积要求及工作环境；对每个设备所需的水、风、电、燃气的需求，要有一份技术数据清单；对全部不锈钢加工制品每一件都要有一份制作图，并注明工艺、材质、技术要求。

1.2   与其它承办工程的连接

除特别注明外，给排水管线的接驳点，由有关单位接至设备所需位置，最后设备一米范围内的接驳则由中标人负责。

设备的外部电源供应接点由其它有关单位接驳至设备所需位置并装上隔离开关，最后设备(一米范围内)的接驳则由中标人负责。

电位接驳，接地位接驳由有关单位接至设备所需位置，最后设备(一米范围内)的接驳则由中标人负责。

三合土预留，磁砖及土台等，由其它单位负责，但中标人需提供与设备有关资料及准确尺寸。

除特别注明外，排烟罩的排风管道，排风扇，厨房的鲜风管，由其它单位负责。排风管接驳由中标人负责，中标人应与排烟承建商配合，使排风管做至排烟罩开孔。

设备所需的液化石油气或管导煤气，由其它有关单位接驳至厨房内，灶具一米范围内，加上阀门。由阀门至设备的所有管线则由中标人最后接驳。

液化石油气供货商需提供液化石油气设备的隔离阀门及在有恒温设备的用具上提供稳压器。

柴油供应系统由其它单位接驳至所需位置，由接驳点至设备的一段则由投标人付费。

投标人应注意工程工地将会有其它供货商及承建商在工作。投标人于投标总价上应包括与其它承包商工作的协调及配合，包括机电综合图纸的绘制。中标人对此条文的任何赔偿申请将不会获得接受。

1.3   招标图

招标图为指示设备的位置，布置等，为制定合约的一部份， 如由于建筑上要求而变更，除有业主的特别同意外，该等变更不能向业主索取额外费用。

有关设备的资料及招标图在一定程度上是准确的，但并不保证与实际安装情况绝对一致，只作为投标人在投标时参考。 中标人需要根据现场准确位置，距离，地墙标高等土建的实际情况进行施工安装。

1.4   各设备相关系统连接点图

投标人需呈交1 ：100 比例的设备连接点底图和计算机档案(AutoCad 版本14 或以上)给业主审批，设备接点图需要显示设备之的各种负荷，及标出穿地面或墙上套筒位置， 上下水，液化气，蒸气，电气烟道，冷冻管线等尺寸，并需包括由业主自购或原有的设备，一些特别的并需呈交立面图或剖面图给其它有关行业单位，如果设备需要有三合土台护栏， 中标人亦需提供准确尺寸。

如果设备连接点在判标前已施工完毕，中标人应查勘已造好的实际情况尽可能利用或按已有的接驳点修改设备，除有业主的同意外，非特殊情况不得向业主索取额外费用。

当所有图纸批核后, 厨房设备中标人最少提供6 套图纸, 分配给有关单位参考。

1.5  厨房设备 施工图

投标人需呈交合约内有关设备的施工底图及计算机档案(Auto Cad 版本14 或以上)，比例为1 ：20 及1 ：10。 施工图需要注明设备的尺寸构造。 如在安装时需要与其它设备配合， 需加以说明。由厨房设计批淮的施工图，只能视为批淮其设计概念，中标人在安装时，对所需改变的配件或由于土建方面之偏差而造成返工等仍需负责。

1.6   配件，辅件

施工前中标人应提供相关设备配件、辅件给业主查验批淮。 如脚座、手柄、小五金等。 如该等配件与招标规格不符，中标人需呈交样品及详图给业主或监理方批淮后才能安装使用。

1.7   条例、规范

所有施工及材料需要符合中国国家最新条例及规范。

有关条例包括建筑规范，公共卫生法现，劳动法律，燃气或其它有关条例。

用电的设备或电热设备，需符合国家最新标准。

燃气用具需符合国家准标，和有关管理部门的认可。

提供的设备规格，除需要符合招标标准之外，还需符合条例或规范标准，或需高于标准。

由于条例或规范所需，而需要使设备的标准高于招标内的标准时，中标人不得向业主索取额外费用。

1.8   一般供水和排水安装条例、规范

所有安装需符合建筑条例、供水公司、消防和有关管理部门的认可及规范。

排水喉管路径安装要根据政府条例的要求；排水管需要接驳隔气、气喉和由高至低倾地接驳到排水主管或沙井。

冲洗水喉管所采用的UPVC 需符合国家标准或BS3505 丙种的要求和可溶解性的接驳。

污水喉管所采用的UPVC 需符合国家标准或BS4515 的要求和可溶解性的接驳。

所有穿越防火分隔或楼面的胶管或包胶喉管需加设消防部门认可的防火套管 ，耐火等级应不少于所穿越的结构耐火等级。

冷水喉管所采用的包胶料铜喉需符合国家标准或BSEN1057 R250 的要求和胶料需符合国家标准或BS3412。

热水喉管所采用的有空隙隔热包胶料铜喉需符合国家标准或BSEN1057 R250 的要求和胶料需符合国家标准或BS3412。

所有配件亦需符合国家标准或英国标准BS 规格。

1.9   一般电器安装条例、规范

所有电器安装需符合国家电力公司相关规定，消防部门防火条例和有关管理部门的认可及规范。

所有PVC/SWA/PVC 钢甲电缆需符合国家标准或BS6346 规格。

所有单芯PVC 电线需符合国家标准或BS6004 规格及需藏于电线管内。

除特别指明外，所有保护线、同电位接驳、接地线需采用黄绿色电线。

铅水灯喉、金属线糟或导管不可用作保护导体。

所有导体需符合国家标准或BS4568 规格要求。

所有开关、半导体、配电箱及其它电器用品需符合英国标准BS 规格。

金属线糟的最少尺寸为50mm x50mm 及附有中镇式面罩。

铅水灯喉的最少尺寸为20mm 直径。

插头的铜线电线最少尺寸为2.5mm/单相/PVC。

所有三相四线应用红、黄、蓝、黑，四色代表不同导线；黑色代表中线。

当安装开关、半导体、配电箱时亦需加上清楚的颜色箱位指示。

所有其它产品需符合安全规格和标准。

2.  厨房用的设备、材料及配件

2.1   器材料及设备

马达需要防滴式的马达或完全封闭式马达。 除小型马达例如时间控制马达外，需用滚珠轮承式及可承受2 个小时满载运转。 除防滴外，马达还需防潮。 当马达安装在尘土、油烟、潮湿的地方时，需要安装全封闭式马达。马达需有足够的马力，当设备满载上的满载电流。运行时，不能超过铭牌。

中标人需提供设备适当的插头或软线。

当使用软线及插头时，软线需 3 心或 4 心PVC 包裹的软线，其中一根线需连接设备的框架及接地。 所有软线及插座需有一定的安全系数及合乎国家的相关规定。

马达起动开关包括在设备合同内，并需是防漏电形式。 所有电设备在离设备 1 米内应另设隔离开关。

1/2 匹马力以上马达需安装过载保护。

中标人须提供用具内的电线，包括开关制，指示灯等。

在控制开关与每一发热线组件之间，需安装机旁保险丝。 在控制开关与马达间则不需要。

马达在1/3 匹马力下，需附有过热保护装置及手动开关。如该等马达是安装作为自动操作时，则采用磁式开关控制及手动复位。

1/2匹马力以上需安装磁式起动器，并有手动复位。

如控制开关是遥控操作，除特别注明外，设备供货商需提供整套管线及负责安装。

所有电器设备需适合中国国内制式接地。

业主有权要求中标人提供设备有关的电路图。

施工前中标人应提供样品给业主代表查验批淮。 如每一设备的电器操作特性和离线说明书。

除特别注明外，所有电热器具，如咖啡炉、暖柜等需安装恒温装置。

2.2   龙头、阀门、配件等

厨房设备合约需包括供应所有龙头、排水接驳配件、溢水管、滤器等配件。

所有星盆需要包括龙头在内。原则上按标书龙头供应。标准符合国家标准或 〝T. AND S. BRASS ANDBRONZE WORKS〞出品，背装式型号为 B-231，平装式为 B-221，该等龙头如需其它品质相似产品替代，须提交业主及顾问同意。

特别用途龙头将会另行注明。 洗碟台用龙头需附有反流装置， 以避免冷热水混合。该等龙头需由业主同意。

如果水压供应是高于设备指定的承受压力，中标人需提供减压装置。

2.3   燃气用具

所有燃气用具等需适合中国使用及符合国家的法规、规范。

烤箱等封闭式用具需装有热偶式或压力式保护装置。

投标人负责最后接驳则包括所有配件，如总制，龙头。

2.4   制冷设备

所有冷凝机组，不论安装在柜台内，或分离式安装或安放在平台上均需安装品质优良的减震装置。所有冷凝机组，虽然未有特别注明，均需安装适当的起动装置，及在2 米距离内装有隔离开关。

冷凝机组在接驳铜管时，需要除湿及密封，并需附有压力保护装置，干燥器及冷媒观察镜等。由冷凝机组至蒸发器之铜管需作绝热包裹及适当地固定，高压管道需与低压管道分别包裹。

2.5   不锈钢

不锈钢为 304 不锈钢。

不锈钢表面处理为 4 号沙光处理。

所有不锈钢设备必需取得质量监督检测产品合格证。

2.6   不锈钢管

当使用不锈钢管时，必须使用指定厚度的无缝不锈钢管, 并需表面处理以配合其它其配件。

2.7   手柄、支架、锁、小五金等

设备内使用的小五金， 如手柄、铰、锁等必须为铜制及镀铬磨光或不锈钢制造。

所有抽屉、柜、冰箱等使用的锁，必须为图形及镀铬磨光。所有的锁必须牢固结实。

2.8   焊接

焊接必须采用电弧焊氩气攎焊，不允许采用其它焊接方式。焊条需与金属本身成份相同，透切地焊接，不能有砂眼，裂缝等不完整的地方。焊缝必须坚固及有韧性。多余的填料必须磨平及磨光至焊接物本身的颜色一样。器具的工作面如工作台、泻水板、洗盆等，均需焊接。 如器具制造是超过一块不锈钢时， 两件不锈钢必须碰口连接地焊接，及磨平处理。而不能采用补底点焊，再填锡方式。

所有焊接应尽量在工厂内处理及作表面处理，花纹应磨平磨光处理与原来的不锈钢一样，尽量减少地焊接，所有需要在工地焊接的设备必须采用连续焊及磨平处理完滑。磨平磨光方法将按以下的“磨平、磨光、表面处理”一节进行。焊线底部应涂以防锈漆处理, 以防经焊接后发生锈蚀。

2.9   磨平、磨光、表面处理

所有表面能看见的焊接即需要适当地磨平、磨光及作表面处理， 如果焊缝由于在焊接时下沉，则需整平及磨平不能有高底点。 在磨平时应避免不锈钢过热使变色。在工序处理时应先粗磨平， 再磨光及作最后花纹表面处理。

所有由于不锈钢在加工时产生的拆裂，锯齿边等问题都需要磨平、磨光。在圆角的地方需要磨平磨光圆滑。所有焊缝在磨平后不能有重迭现象。

器具的外表处理需符合 NO.4 表面处理法，里面则最低限度为 NO.80处理法。不锈钢在加工时的划线需要磨光处理。

2.10   防锈处理

不锈钢在焊接后为防止氧化腐蚀, 须经防锈处理。在焊面表面需磨光以防锈蚀，底部适当地磨平后需涂上金属色泽的防锈涂料。防锈涂料需经业主或业主代表审批。

当焊接镀锌框架时，应尽量在框架未镀锌时焊接，如果须要焊接镀锌框架，则需在焊接后涂上金属光泽的防锈涂料。

2.11   支架脚管

除特别注明外，所有支撑脚管应用不少于38 毫米 (1-1/2”)不锈钢通制造。脚与脚之间距离不能大于 180 厘米。所有脚管都应统一规格。

2.12   脚管横支架

除特别注明外，所有脚管横支架应用25 毫米直径 x 0.8 毫米厚不锈钢通造。横支架应与立脚管垂直并保持平水。除特别注明外，距地面为200 毫米脚管横支架完全焊接及磨平。

2.13   脚管的安装

当设备要安装350 毫米以上脚管时，脚管需要焊接在槽形补强撑上。补强撑再用单面焊接螺栓固定在设备下面。补强撑约阔 100 毫米，高25 毫米，长度与设备的长度相若。

脚管在焊接在补强撑时，脚管顶部要加上套管装饰。当脚管是安装在活动连接套管内时，活动套管需焊接在补强撑上。

2.14   补强撑

所有工作面，工作台面，泻水板，洗碟台面等都需要安装补强撑， 补强撑安装在台面中央，离两边距离不能超过 760 毫米。补强撑用1.5 毫米厚430#钢造。

2.15   脚底调平用螺丝

所有脚管应安装不锈钢子弹形底端调平螺丝，型号为 “Standard-Keil222-SS-2H”或同等产品。 底端螺丝可调节 30 毫米范围的高低。 底端螺丝需要与脚管紧密连接。

2.16   底层板

当柜台下面装有底层板时，底层板应是38 毫米高，12 毫米折边成为槽形，4 角剪切至与脚管配合，层板下面安装25 毫米x 100 毫米x25毫米的不锈钢槽型补强撑。

活动式底层板与固定式层板材料相同。4 面38 毫米高，12 毫米折边成为槽形，4 面亦需剪切至与脚管配合，活动式层板每段不能超过 800毫米每段层板下都需有补强撑。

2.17   抽屉

抽屉分成普通形式抽屉及活动盛盆式抽屉。活动盛盆式抽屉盛器需能拿出清洗。盛器之标准符合国家标准或“Standard Keil : SDP-20”其它产品的盛器需业主同意。

抽屉面板用 1.0 毫米不锈钢造，双层，内层0.7 毫米不锈钢。角位需焊接及磨平。整个抽屉都需要安装在密封的壳内。抽屉滑轨用1.5毫米不锈钢造，并有4 个滚珠承轴。抽屉面板镶有凹入式拉手。

2.18   给水口位置

所有给水口的进水标高都需高于盛器液面水平，以防产生虹吸作用。

2.19   洗盆及泻水板

除特别注明外，所有洗及泻水板均用1.5 毫米不锈钢造，整个都需要焊接及打磨光滑，任何焊接都不能采用锡焊。洗盆的边缘向上折20毫米高及另外有50 毫米厚方角台面。泻水板的边缘与洗盆边应水平成一线。泻水板则1:180 坡度斜向洗盆。 洗盆背板高150 毫米。如果其它设备与洗盆并排，背板则与其它设备平。洗盆的折角均用20毫米半径圆形弯接。底部4 角亦需作圆角处理。如果洗盆是有两个或以上的连接，洗盆与洗盆间则有双层隔板。洗盆的底部需作斜向排水出口。洗盆的龙头安装在底部或安装在台面上。洗盆和泻水板都作NO.4 不锈钢表面处理。

洗盆的底部需安装50 毫米直径或38 毫米直径的英制套丝排水口 配件50 毫米的排水配件符合国家标准或“STANDARD KEIL” 同等规格产品。38 毫米排水配件需配栓链和栓塞，排水配件需呈交样本给业主检验。

2.20   洗盆在台面制作法

洗盆在台面上安装时，洗盆材料的厚度应与台面不锈钢厚度相同。洗盆周边应用电弧焊焊接在台面的开口上。多余的填焊料则需磨平使与台面平滑台面上开孔安装15 毫米的水龙头。

洗盆的水平或垂直弯角为20 毫米半径之弯折角，底部折成斜向排水口及安装38 毫米的排水配件。

洗盆安装好后，需与台面作表处理，使纹理划一。

2.21   洗碟台

洗碟台除以下注明外，其它方面与泻水板做法相同。

洗碟台与洗碟机连接的地方需往下折25 毫米，勾在洗碟机上, 与洗碟机紧密连接，使水不能溢出洗碟台及洗碟机。

2.22   不锈钢台面

不锈钢台面应采用1.5 毫米不锈钢制作，NO.4 不锈钢表面处理。台面折成38 毫米厚及有12 毫米边，成为槽形。如果台面是与墙或其它较高的设备并排时，台面需折起90 度高150 毫米的挡板，挡板厚38 毫米，4 边要封密。

台面应折成50 毫米直角方边台面。台面需为整块不锈钢，台面下用1.2 毫米不锈钢作补强撑，补强撑的做法如前文所述。

所有砧板台面需为高强实木板作补强撑，台面再用不锈钢台面1.5 毫米不锈钢制作如前文所述。

2.23   挂墙层板

挂墙层板用1.2 毫米不锈钢造, 层板前缘折50 毫米厚直角, 后面折高38毫米。层板用1.5 毫米不锈钢三角形支架用扩展螺丝栓安装在墙上。支架的间距除特别注明外，不应超过 1500 毫米。

2.24   滑动拉门

除特别注明带锁外，滑动拉门用0.8 毫米不锈钢作外壁，0.6 毫米不锈钢作内壁。门需要安装平装式拉引手柄，门采用双层式构造。门厚12 毫米。门采用吊装式不锈钢滑轨及不锈钢滑轮，及必须不用工具就可以卸下，以便清理。

双滑动拉门需要安装双滑轨，下面并安有门的限位器，以防门在滑动时变位。

2.25   柜内层板

工作柜及吊柜的柜内层板用1.0 毫米不锈钢造, 活动式。层板底下安装补

强撑。暖柜的层板需要为多孔式活动层板。

2.26   背挡板

除特别注明外，工作台，工作台连柜，工作台连卧式冰箱，工作台连洗盆等，当安装在靠墙或与其它立式用具如立式冰箱等靠在一起时， 靠墙或靠在用具的一边需折起150 毫米的背板，背板厚38 毫米，两端密封。

2.27   挂门

柜台的挂门用1.0 毫米不锈钢造外壁，0.6 毫米不锈钢造内壁。角位均需焊接，门较链为不锈钢制造，门引手为平装式引手。门锁将个别注明。

2.28   挂墙柜

挂墙柜用1.0 毫米不锈钢造。底层板为固定式。中间有一块活动可调整层板, 层板两端的支架需牢固。门为滑动拉门带消声器,造法如前文所述。

2.29   暖菜池 / 热汤池

除以下注明外，暖菜池基本做法与洗盆相似。暖菜池低于台面深300毫米。池底部安装浸水式电热发热管。暖池顶以下160 毫米设有一块多孔层板以保护发热组件。如安装电热管需要安装恒温式电子控制，防缺水保护。安装蒸气盘管则需要安装控制阀门， 蒸气隔气具等。暖菜池亦需包括暖菜份数盆器，个数及尺寸将个别注明。暖菜池的最低操作温度为85°C 或以上。

2.30   三文治冰箱

三文治冰箱台面后部开有孔，孔边折下12 毫米及折出12 毫米成为一框架，以放容器, 开孔的尺寸以能容纳一标准食物容器GN 盆 (305 毫米x 508 毫米) 为准，并附有6 个1/6x 深150 毫米的容器及盖。

三文治冰箱台面前部安装切板，切板厚度为38 毫米松木。一端有面包皮槽，槽下有面包皮盛器。

2.31   小车轮

所有小车轮需为生胶胶制，根据不同要求带脚刹，最低负荷 70 公斤或以上。

2.32   运水烟罩

运水式排烟罩主体用1.5 毫米厚不锈钢造, 排烟罩的蓬用1.2 米毫米厚不锈钢造, 烟罩长度如果超过2.4 米, 则合理地分段制造后在工地组装:每段的排风罩需要有排风吼接口, 并附有风管连接的佛兰,排风吼的大小需合理地计算, 风速不能大于10 米／秒, 每段的排烟罩并需提供嵌入式铁壳防雾照明灯具, 烟罩并需符合下列规格 :

运水式烟罩必须设计成用高速的排风槽有效地排去烟罩下面灶具所产生的油烟, 气味, 蒸气, 烟气等。

运水式烟罩必须配有混和清洁剂的冷水雾状喷洒装置，顶部排气室在连接至排风管前装有500*500旋转式无动力脱水轮做挡水板，以减少水花排至排风管内。

运水式烟罩的冷水雾状喷洒由烟罩的内置式不锈钢水泵作循环加压濆酒，喷洒管道内必须有一个不能少于4 大气压恒定的工作压力, 管线的回路内设有隔滤装置，隔滤装置必须能容易清理。

排油烟罩的流程必须设计成 ： 排走的油烟先进入排烟罩下部的高速排风开口槽，排风槽的风速必须平均地分布，槽口的风速约在至5 至10 米／秒间，油烟进入烟罩底部后，经底部装置之雾状喷洒咀把混和了清洁剂的冷水向油烟气喷洒，把油烟气内的油烟乳化在水雾中。乳化后的油烟气然后进入排烟罩的上部，并流经旋转式挡板，旋转式挡板必须能产生一个离心作用, 使水雾由于重力作用而下跌, 而经过冷郄及清洗的油烟气则通过档板，排至排风管道，挡板由铝合金质造，轴心安装在不锈钢滚珠轴承中，并需调整挡板的平衡，使气流通过时，能容易转动，挡板必须设计成不用使用任何工具就能卸下清理。

喷洒咀的岐管用304 不锈钢制，喷咀则用铸铜制造，喷咀设计成在烟罩下部能喷出一个扇形雾状混和有清洁剂的水网，水网必须能覆盖所有进入的油烟气，使所有进入排烟罩的油烟气都能与水雾作乳化混合，岐管必须与排烟罩的长度相等，喷洒咀之间距不能大于350 毫米，喷洒咀必须能容易卸下清理。

一个由电子或机械式控制装置必须能控制水雾的循环，补充及更换，每更换一次新水必须把存在水槽内混和了油烟的水泻去， 泻出的水必须接至排水管道，注入新水时间，都必须能作调较,每一个调较范围换水循环时间由30 分钟至2 小时，补充清洁剂时间由2 秒至10 秒，注入新水时间由2 分钟至10 分钟。

排烟罩的自动循环控制及水泵，必须安装在一个不锈钢的控制箱内,控制箱前面有门，并装有锁，并必须最少附有2 条锁匙， 控制箱必须方便水管及电线的接驳，并需有下列功能 :

控制烟罩的喷洒循环，及循环的工作压力。

在预校时间内，控制泻出沾有油烟的水，注入新水及清洁剂。

补充循环系统内流失的水。

设有压力控制， 当循环系统内的水流失至系统内水压下降时， 切断水泵电源。

设有温度感应，当循环系统内的水温升高至预校温度时，立刻注入新水。

运水烟罩的启停需与相关的风扇作连动开关，并以运水烟罩作主导控制。

所有提供运水式烟罩的供货商必须提供有关认可的检验单位所发出的清除油烟及气味效能报告。

2.33   油网式排烟罩

选用304#不锈钢制造之坑型过滤板。过滤板之标准符合国家标准或“AIRCON”(呎吋: 20”x 20”x 2”厚)，其它产品的过滤板需要由业主同意。

2.34   中式炒炉

中式炒炉必须能适合燃烧液化石油气/管导煤气。

炒炉必须适合配用 600 直径的炒炉，炉眼数量个别说明。

炒炉必须适合作中国菜用。

炒炉主架用角铁造，必须坚固并能承载炒炉所有的附件，所有角铁架必须涂有足够的防锈漆，所用防锈漆需经业主同意。

炒炉围板用1.0 毫米厚304 不锈钢造，必须有足够的隔热。

炒炉面用1.5 毫米厚304 不锈钢造，炉面及炉圈必须用一件钢板冲制而成, 炉面下面必须有足够的承托，以免炉面下陷，炒炉面向前倾斜，在前面有75 毫米宽 x 50 深集水槽，集水槽配有疏吼式隔滤篦子。集水槽下面焊接有50 直径排水接口，排水接口数量及距离必须合理地分布。

炒炉后面设有450 毫米高304 不锈钢制背板，背板厚度不少于1 毫米。

每一个炒炉头必须配有摇摆式冷水龙头，水盆，炸茜架，摇摆龙头的开关必须设有炉前的围板上。

每一个炒炉头必须配有长明火种及热保护装置，燃烧器为鼓风式316#不锈钢预混燃烧器，燃烧器必须配有控制开关，防水控制开关必须能控制燃烧器及风机连动，使点火后至主阀全开的范围内何任意调节火力大小。燃烧器的加风由电动鼓风机带风压开关供给，带息火保护。每个燃烧器的加风亦必须设有链式加风调节阀门，以控制适当的加风。燃烧器的控制开关必须适当地设置在炉的前面，并刻有中文指示有关的开关及调节方向。

每个炉头必须设有燃烧室，燃烧室围有一体的耐火砖隔热，燃烧室顶部装有锅架铸铁环，铸铁环的直径必须与炒炉配合，使燃烧室的火焰不能喷出。燃烧室后部设有烧热水燃烧室，燃烧后的余热由通道通往烧热水炉后室加热250mm尾撑中冷水，把后室内的水锅的水烧热，再排出。

所有不锈钢围身板必须设计成容易卸下使维修容易。

每个燃烧器的热值 ：不少于 30,000 大卡／小时。

2.35   燃气蒸炉

蒸炉必须能适合燃烧液化石油气/管导煤气。

蒸炉必须能适合安放 550 ∅的蒸炉，蒸炉头数个别说明。

蒸炉设计需要适合造中国菜使用，特别需要适合蒸米饭，海鲜， 肉类及点心等。

蒸炉主架用角铁造，必须坚固并能承载水锅及蒸炉的一切配件，所有角铁架必须涂有足够的防锈漆。

蒸炉身围板用1.0 毫米厚304 不锈钢造，必须有足够的隔热。

蒸炉面用1.5 毫米厚304 不锈钢造， 炉面必须有足够之承托， 以免炉面下陷，蒸炉面向前倾斜，在前面，有75 毫米宽x50 毫米深集水槽，集水槽配有疏吼式隔滤篦子。集水槽下面焊有50 直径排水接口，排水接口数量及距离必须合理地分配。

蒸炉后面设有450 毫米高304 不锈钢制背板，背板厚度不少于1 毫米。

每个蒸炉必须配有摇摆式冷水龙头，不锈钢制水锅，摇摆龙头开关必须设有炉前的围板上。

每个蒸炉必须配有火种，燃烧器为鼓风式铸铁燃烧器，热感式保护装置，燃烧器必须配有控制开关，控制开关由关至全开的范围内可任意调节。燃烧器的加风由电动鼓风机供给，每个燃烧器的加风机必须设有加风调节阀门。以控制适当的加风，燃烧器的控制开关及加风阀门必须适当地设置在炉的前面，并刻有中英文指示有关的开关及调节方向。

每个炉头必须设有燃烧室，燃烧室围有足够的耐热火砖隔热，燃烧室配有烟道，烟道必须有足够的隔热，烟道外面围有1.2 毫米厚不锈钢面板，烟道顶部设有45°的弯头，使烟道热气不能直接冲向排烟罩，燃烧室下面设有点火窗，点火窗有门。燃烧后的热气必须经过烟道排出，不能由点火窗泻出。

所有不锈钢围身板必须能设计成容易卸下使维修容易。

蒸炉需附有点火捧，点火捧管长度必须足够能燃点每个蒸炉。

每个燃烧器的热值 : 不少于 40,000 大卡／小时。

2.36   矮汤炉

矮汤炉必须能适合使用液化石油气或管导煤气，燃烧器个别说明。

矮汤炉必须能承载450∅之汤锅，并能作煎，炸大量食物的用途。

矮汤炉主架用角铁造，必须坚固并能承载所有放在上面煎炸的大量食物，而不会变形。所有角铁架必须涂有防锈漆，所用防锈漆需经业主同意。

炉身围板用1.0 毫米厚304 不锈钢造，并需设计有防热。

炉上面设有铁炉花，炉花用40x6 毫米扁铁造。

炉后设有背挡板，背挡板用1.0 毫米304 不锈钢造，如果矮汤炉与其它设备并排时，需有侧挡板，挡板的高度需与其它设备协调。

燃烧器为铸铁大气压式燃烧器14英寸，并装有控制开关，开关能在关至全开间任意调节。使燃烧器快慢能适合不同用途。开关需适当地安装在炉前面，并刻有中文指示有关的开关及调节方向。

燃烧器需有附有火种，火种设有独立开关。

每个燃烧器热值 : 不少于 15,000 大卡／小时。

2.37   基本材料规格

特造冰箱

内壳                          0.6 毫米不锈钢

外壳                          0.8 毫米不锈钢

台面                          1.5 毫米不锈钢

补强撑                        1.5 毫米镀锌铁

工作台、 洗盆、 暖菜柜、 洗碟机台、 工作台、 调理台连暖柜

台面                              1.5 毫米不锈钢

脚通                         1.5 毫米 x 38 毫米直径不锈钢通

脚通横                       0.8 毫米 x 25 毫米直径不锈钢通

柜外壳                       1.0 毫米不锈钢

门外壳                       0.9 毫米不锈钢

门内壳                       0.6 毫米不锈钢

暖菜柜水槽 / 热汤池柜水槽    1.5 毫米不锈钢

挂墙层板                     1.2 毫米不锈钢

台面柜                       1.0 毫米不锈钢

补强撑                       1.5 毫米电解铁

柜内活动层板                 1.0 毫米不锈钢

疏孔式活动层板               0.8 毫米不锈钢

挂墙层板、 立式柜

柜外壳                       1.0 毫米不锈钢

门外壳                       0.9 毫米不锈钢

门内壳                       0.6 毫米不锈钢

柜层板                       1.0 毫米不锈钢

3.   冷库设备材料及系统

3.1   工作范围

根据招标图及标书技术要求，提供所有冷库设备、材料、劳动力等， 包括一些未有提及，但是合理须要的条件。

3.2   主要内容

冷凝机组。

冷冻系统、管道、冷媒及所有的配件等。

冷库蒸发器、排水管及恒温控制。

电器管线、接线箱、穿线及接线等。

电源供应点。

冷媒管及排水管的穿孔。

穿孔套管及阀门。

穿墙及地板的套管。

冷库的预制板，门及配件。

3.3   工作范围以外

地面的整平由有关单位施工。

供电源由有关单位接通。

3.4   材料及配件

所有材料配件必须为全新，中标人需提供其它同等牌子材料及配件，但必须注明牌名，型号及容量，并提供详细技术样本以供业主或监理代表审批。

如因替代材料、配件尺寸与所设计位置审批后不能安装时，中标人自行解决及费用自理。

中标人须留意材料进入现场所需建筑物的通道问题，特别是门洞的尺寸，如由于疏忽未能在事前发现，中标人需负责所有因搬运时引起的额外费用。

3.5   操作、保养、说明及流程表

投标人需提供施工图，注出管道、设备实际位置及标高，并附有用电、用水要求的说明，该图须与其它专业配合协调并经业主同意。

提供操作说明及保养说明。

压缩机及冷凝器

水冷式冷凝机组的冷冻量 (千卡／每小时) 应在回标书内注明， 压缩机组容量以 A.R.I. 标准为标准。

冷凝机组需为工厂组装式的标准产品，附有储液缸，适合使用不影响臭氧层的冷媒。机组的容量按有负荷时能满足下列要求：

(a) 冷库设计温度在 0℃ 以上时，每天运转16 个小时，可保持冷库内设计温度。

(b) 冷库设计温度在 0℃ 以下时，每天运转18 个小时，可保持冷库内设计温度。

所有机组品牌及技术规格按标书规定要求提供。

冷凝机组应半封闭式压缩机组，全封闭机组将不会被接纳。

冷凝式机组所有组件，包括马达、冷却风扇、储液缸等，均需安装在一铁座上，及装有减震弹簧。储液罐必须能容纳所有冷媒容量。

压缩机之马达为三相低电流起动的鼠笼式马达，转轴由滚珠轴承支撑，单速最高速度为每分钟 1450 转。

冷凝机组需附有曲轴箱加热器、高低压压力控制器，及有高压、低油压、马达过载等断路保护。

油气分离器

冷凝机组的冷媒高压端需装有油气分离器，分离的油将流回储油缸。

3.8   通风

所有冷凝机组必须安装在良好通风地方，如投标人发觉安装地点影响机组的效率需变动安装位置，投标人必须事先通知业主或监理代表解决。

安装冷凝机组及接驳喉管须安装在指定位置及必须避外噪音震荡影响楼宇其它部份。中标人需提供机架安装冷凝机组，机架尺寸必须符合机组及有足够之通风及维修空间。

冷媒喉管

所有采用的铜喉管，必须符合国家标准或 A.S.T.M. 标准。硬铜喉管采用银焊铜配件焊接，软铜喉喇叭咀配件连接。

在天花顶及管沟等地方，必须安装硬铜喉。 在一些容易碰撞的地方，须加上适当的保护栏。

所有喉管均须适合地倾斜或有坡度，以防积油。

冷媒管道焊接

铜管的焊接必须使用批准之合金焊条。焊条之熔点为摄氏 650 度至730 度，含银量不少于百分之十五。

当焊接电磁阀或其它阀门时，需用湿布包裹阀门，以防热力损坏阀门作用。

冷媒管的保温

冷库的冷凝机组间的吸入管都需要用符合国家标准的闭孔泡沬软胶保温套管作保温，保温套管必须有足够的厚度以防冷凝滴水。

由一个冷库穿过另一冷库的冷媒管亦需加以保温套管，并须在冷库墙板穿孔地方。保温材料密封。

冷媒管道在经过露天及结霜的地方需加上足够厚度保温套管。

吊架及支承

所有冷媒喉管都需安装吊架或支承等所需之固定支撑对象使喉管能固定安装。支架的间距不能超过 2400 毫米。

支承点需有绝缘物，所有喉管不能与支架直接接触。

蒸发器

蒸发器为直接膨胀式，容量需符合所设计的温度。

蒸发器需用 15 毫米直径之尼龙吊杆吊装在冷库内。尼龙吊杆穿过冷库的顶板，用螺丝栓紧，吊杆穿孔的地方需密封。

蒸发器的风扇马达需要有过载保护。

摄氏 1.1 度以上的冷库采用停机溶霜办法，蒸发器必须附有时间开关，电磁阀等以控制溶霜。摄氏1.1 度以下的冷库采用电热溶霜，蒸发器必须附有电热器及各种附件以控制溶霜。

3.15  温度调节控制

所有冷库均须安装恒温式温度控制配件。

3.16  冷库排水

所有冷库均须安装排水铜管，并需有存水弯以防进入虫蚁。

摄氏1.1 度以下的低温冷库排水管需包以低压电线及包裹38 毫米之保温套管。热线需长期接通，以保证冷库排水。

3.17   试机及灌冷媒

冷冻系统的高压则需试压至 16KG/SQ.CM, 低压侧10KG/SQ.CM。任何可燃性气体或氧气均不得作试压用。

试验后需作两次之严格抽真空，另灌入冷媒。

所有冷媒必须选用环保式冷媒, (如 R-134A 及 R-404 等)。

3.18   预制式冷库板及组件

冷库板为拼装式设计，可随意多次拆装。冷库板内外面板均为0.8 毫米厚S/S#304 不锈钢，中间为聚安基甲酸乙脂绝缘材料， 绝缘厚度为 100 毫米。

冷库板与冷库板的连接用偏心式勾锁连接，冷库板与板连接之间需有垫料及保证密封。

冷库板绝缘材料需符合下规格 :热传度系数 (K) 0.020-0.018 K/CAL平均密度 38-40 Kg/CU.M;可受压力 1.6 Kg/SQ.CM;最高操作温度 60 ℃;最低操作温度 -120 ℃;阻燃能力符合 ASTM1692.

冷库门为平门式挂门，磁式垫料式门封，门锁为安全门锁式，以保冷库内的人在门上锁后亦可推出，门框需装有电热丝，以防潮。地台以水泥地台为结构。

第二节  商务要求

一、主要商务要求

| 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签定后35天内完成生产并运至现场，10天内完成安装及调试验收，具体送货安装时间以甲方书面通知为准。 项目现场：湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院 交货方式：货到指定地点且初步验收合格，并按合同约定移交有关资料 |
| --- | --- |
| 质量保证期 | 详见售后服务要求 |
| 响应时间 | 详见售后服务要求 |
| 合同价款支付方式和条件 | 支付方式：采购人自行支付 付款条件：合同签订后待所有货物到达安装、调试、试运行并最终验收合格后，付至结算总价款的95%，留5%作为质保金，在合同货物质量保证期满后无息付清。 |

二、其他要求

★1、投标人承诺为本项目提供的燃气产品符合湖南省住房和城乡建设厅公布的有效期内的管道燃气燃烧器具气源适配性目录的要求（提供书面承诺函加盖投标人公章）。

2、材料、设备及工程进度

所有材料, 设备等均须全新及按技术规格交付业主。自行制造设备的手工艺需要达到本行业内高水平的工艺。产品需坚固耐用美观。

本合同要求中标单位与其相关产品供货商紧密配合工作，以保证工程进度。

3、运行说明及保养说明

所有冷、热及机械运转的设备都需要运转调试至业主代表满意。6套运行及保养说明书应交付业主指定的负责人，并需对全体使用人员进行系统讲解，以确保设备的正常使用和维护保养。

运行说明及保养说明需包括下列文件:

(a.)系统说明、设备清单和运转调试报告；

(b.)运行说明书需包括自动操作系统、生产商说明指引书、施工图电路图和修正图列表。

(c.)设备维修说明书需包括生产商名称、地址和代理商；操作故障指引、列出日常维修目录。

(d.)零件列表和设备生产商名称、地址和代理商。

(e.)如有需要业主可要求中标人提交全套最后修正图和计算机档案(Auto Cad 版本14 或以上)。

4、 售后服务

所有材料、设备等在正式验收后均需有36个月质保期。在质保期内，如由于设备缺陷、材料不当或施工质量欠佳等造成的损坏，供货商应免费修理。质保期36个月，由业主签发证明确认合同的实际完工日期开始计算。

36个月的维修工作包括每月维修检查。当业主要求厨房设备供货商作出维修工作时，供货商需立即安排人员在24 小时内到场维修，如需紧急维修，供货商需在收到维修通知后4 小时内作出维修。

如需附加检查次数、服务和提供 24 小时紧急维修服务；附加费用需业主和厨房设备供货商双方同意。

厨房设备中标人需呈交其后三年的保养建议方案。

5、 项目内容查验

投标人需详细地阅览招标图及文件上的内容及规格等。

在投标前清楚地了解工地的情况，及需对该地安装上困难作出估计。

投标人在投标前需查阅其它有关土建及机电设备图，以确设备位置是否被管线，电线等占用。 如在投标时未能发觉，日后工作所需的修改，将由中标人负责而不能向业主索偿。

6、 其他事项

标书内部分产品的品牌及型号只是作为规格的参考， 除了一些特别注明的设备外，其它技术规格相近的产品也可以代用。代用如改变技术及参数，经专家审核，导致质量不同等，投标人自行承担后果，投标人自行投标时，必须在投标书上注明产品的制造厂，型号，并提供详细的技术样本及说明书，以供审批替换。

如果业主接受投标人提议的替代产品，投标人需负责有关接驳位置的修正。

7、中标人驻工地代表

中标单位需要成立项目工程部，派出最少一位具有一定经验和技术能力的工程负责人于施工安装前一个月及完工后一个月内驻守项目，负责整个工程的质量,协调进度, 有关联系及保修期的保养维修事宜。中标单位安装维修人员需有相关个人证明和证书。

8、其它技术要求见清单和图纸。

三、样品说明

投标人须提供鸡尾酒调酒柜(采购清单序号16—2）、四头炉连下焗炉（采购清单序号11—8）、 高身雪柜（采购清单序号2—4）、推入式蒸柜（采购清单序号34—11）的样品，投标人提供的成品样品将作为项目实施及验收的依据和标准。

四、踏勘

联系人：孔先生         联系电话： 0731-84320119

踏勘时间: 2017年11月06日17时之前； 踏勘地点：湖南省总工会灰汤温泉职工疗养院。
踏勘需求：

⑴不组织集中踏勘,投标人可自行与采购人联系，并对项目现场和周围环境进行现场踏勘。

⑵投标人的任何人员为了踏勘现场而需要进入采购人所管辖的场地时,需事先经采购人同意。除由于采购人的原因外，在现场踏勘中的发生的人员伤亡和财产损失应由投标人自行负责。 ⑶投标人现场考察的一切费用自理。

第九章   综合评标表及定标方式

| 综合评分法 |  |
| --- | --- |
| 采购项目定标方式 | 整体 |
| 适用范围 | 整包 |
| 评审因素及权值 |  |
| 评审因素 | 权值范围 |
| 技术部分 | 0.4 |
| 价格部分 | 0.3 |
| 商务部分 | 0.3 |

| 综合评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评审因素 | 计分因素 | 分值 | 计分标准 |
| 技术部分(F1) | 满足招标文件技术要求程度 | 45分 | 完全满足招标文件技术指标的计45分，一般技术条款（ 非“★”条款）每偏离一项扣2.25分；如应答时缺项，则视同负偏离处理。 |
|  | 产品质量 | 15分 | 投标人需提供投标本项目的平台雪柜(采购清单序号6-34)、垃圾粉碎机(采购清单序号5-15)、中式炒炉(采购清单序号11-4)、万能蒸烤箱(采购清单序号38-14)、燃气炸炉(采购清单序号11-11)5个产品由权威检测机构出具的质量检测报告复印件，每提供一个产品的检测报告复印件计3分，最多计15分。 |
|  | 整体方案 | 20分 | 投标人应根据采购人现场实际情况，提供整体方案，包括设计、生产、运输、安装方案。深化设计方案及人员配备、安排合理；生产进度计划及保证措施合理；运输安装措施合理；安装调试程序合理、措施得当；质量保证措施合理等进行分档计分： 1、整体方案完整、详细、合理且符合现场实际情况的计20分； 2、提供了完整的方案但不够详细、欠合理的计10分； 3、提供了方案但有缺漏项的，计5分； 4、未提供本项要求的整体方案的，计0分。 |
|  | 投标样品测评 | 20分 | 根据投标人提供的鸡尾酒调酒柜（采购清单序号16—2）、四头炉连下焗炉（采购清单序号11—8）、 高身雪柜（采购清单序号2—4）、推入式蒸柜（采购清单序号34—11）样品（具体要求见清单中技术参数），综合比较样品的工艺、外观、质量等情况，并进行分档计分：1、样品齐全，制作工艺讲究，外形美观，质量好的计20分； 2、样品齐全，制作工艺一般，质量较好，外观形象次之的计10分； 3、提供的样品齐全，但在工艺、外观、质量、用材、性能等方面较差的计5分。 |
|  | 环境标志产品加分(此仅限于环境标志政府采购清单内产品，不是清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投环保产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为环境标志政府采购清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| 价格部分(F2) | 投标总价 | 100分 | 1、投标报价调整(非专门面向中小企业采购时，此仅限于中小企业产品，不是中小企业产品，此条评审时不予以考虑)： 支持中小企业政府发展：小型和微型企业产品投标报价扣除比例为6％，中型企业产品投标报价扣除比例为3％； 注：如整包投标，整包某一品目为中小企业产品，只对其品目中小企业产品报价折扣，合计到投标报价总价。 2、满足招标文件要求且投标报价中最低的投标报价为评标基准价其价格分为满分；其他投标人的价格分统一按照以下公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100 |
|  | 环境标志产品加分(此仅限于环境标志政府采购清单内产品，不是清单内的产品，在评审时不予以考虑)： 所投环保产品的价格 ———————————×技术权值×100×本项目加分比例= 应加分数 项目总价格 注：整包中某一品目为环境标志政府采购清单内产品时只对该品目技术加分，并合计到技术最终得分。 |  |  |
| 商务部分(F3) | 满足招标文件商务要求程度 | 14分 | 完全满足招标文件商务要求的计14分，一般商务条款（非“★”条款）每偏离一项扣0.7分，扣完为止；如应答时缺项，则视同负偏离处理。 |
|  | 投标文件的编制 | 5分 | 投标文件按招标文件规定的格式、顺序编制，目录、页码齐全正确，价格数量等计算准确，书面整洁无涂改，无缺漏项。完全满足以上要求计5分，每缺一项扣1分，扣完为止。 |
|  | 综合实力 | 20分 | 1、投标人具有《全国工业产品生产许可证(燃气灶具）》的计3分。 2、投标人具备《燃气燃烧器具安装维修企业资质证书》的计3分。 3、投标人通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO28001职业健康体系认证的，每个认证证书计1分，最多计3分。 4、投标人具有中国环保产品认证证书的计3分。 5、排烟系统中控制器和风柜的生产企业具备环评认证报告的计4分。 6、投标人提供的灶具须具有节能能效标识认证证书，满足的计4分。 注：提供以上证书复印件并加盖投标人公章，否则不予相应计分。 |
|  | 注册资金 | 6分 | 考察投标人的注册资金： 注册资金≥2000万元计6分；注册资金＜2000万元计3分。 注：以投标人提供的营业执照副本为准。 |
|  | 销售额 | 6分 | 投标人年销售额≥5000万元计6分；投标人年销售额＜5000万元计3分。（以投标人提供的2016年度财务审计报告为准） |
|  | 同类项目业绩 | 20分 | 投标人自2015年（以合同签订时间为准）以来，具有厨房设备项目业绩且单个合同金额在500万元或以上的，每个项目业绩计5分，最多计20分。（提供合同复印件，原件备查；没提供合同复印件的视同没有业绩，不予计分。） |
|  | 企业信誉 | 9分 | 1、投标人获得开户银行或者企业信用评价中心颁发的AAA级资信证明证书的（必须在有效期内），得3分。 2、投标人获得2015年以来工商部门颁发的“守合同重信用单位”证书，得3分； 3、投标人获得省级或以上著名商标证书的得3分。 注：要求提供以上相应证书的复印件并加盖投标人公章，否则不予相应计分，原件备查。 |
|  | 售后服务 | 20分 | 根据投标人提供的质保期长短、本地化服务机构的设置情况、响应时间是否及时、应急措施方案的合理性、售后服务保证措施及服务体系完善情况、管理力量以及技术人员配备情况进行综合评比：方案科学、合理、完善的计20分，方案较科学、较合理、较完善的计14分，方案欠合理、不完善、有缺漏的计7分，方案不合理的或缺漏较多的计2分，未提供方案的计0分。 |
| 评委评分=F1×A1+F2×A2+……+Fn×An |  |  |  |
| F1、F2……Fn分别为各项评分因素的汇总得分 |  |  |  |
| A1、A2……An分别为各项评分因素所占的权值（A1+A2+……An=1） |  |  |  |
| 推荐的中标候选人数 | 1名 |  |  |
| 推荐的中标候选人 | 一、按照财政部第18号令第五十二条、第五十四条规定和招标文件第一部分第二章第2.4项推荐中标候选人； 二、推荐中标候选人计算方法具体解释： 1、投标人的综合得分为：所有评标委员会成员对其的评标的综合得分； 2、计算过程中，算术平均值保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入。 |  |  |

附表：本项目所投中或小微企业产品清单（第   包）

| 品目号 | 产品名称 | 价格 | 产品所在页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品总价 |  |  |  |  |

注：1、中型企业产品和小微型企业产品必须分别列表；2、投标时应提供此表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表：本项目所投环境标志产品清单（第   包）

| 品目号 | 产品名称 | 价格 | 环境标志清单页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境标志产品总价 |  |  |  |  |

注：以上所列产品应提供第六章招标文件前附表规定的第    期内环境标志产清单所在页复印件和此附表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

附表：本项目所投两型产品清单（第   包）

| 品目号 | 产品名称 | 价格 | 两型产品目录页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 两型产品总价 |  |  |  |  |

注：以上所列产品应提供第六章招标文件前附表规定的第    批内两型产品目录所在页复印件和此附表，未按此要求提供的，评审时不予以考虑。

第十章投标保证金

一、投标保证金账户名称及基本情况

1、投标保证金账户名称：湖南省公共资源交易中心

2、投标保证金账号：43050180433600000009-2902（投标人填写保证金帐号时请务必注意帐号中“-”的书写）

3、开户行：中国建设银行股份有限公司长沙神龙支行(进账时，须在进账单“款项来源”栏注明项目委托代理编号及投标单位简称)

4、投标保证金核对部门：湖南省公共资源交易中心（附楼8305室）

联系电话：0731－89665255

二、投标保证金的缴交

1、投标人应按招标文件注明的缴纳数额提交投标保证金。

1.1投标保证金数额不得超过采购项目预算的百分之二；

1.2协议供货、服务定点及单一来源等特殊采购项目免收投标保证金；

1.3投标保证金应缴数额小于1000元的项目免收投标保证金。

2、投标保证金必须在开标、投标截止日前一天下午17:00前到达指定银行账户（以到银行账户为准）。

3、投标保证金必须采用银行转账或电汇方式进行缴纳【投标人不得以现金方式缴纳保证金（含现金缴存银行方式）】。

3.1投标保证金缴纳账户须为投标人基本账户，不得由第三方垫付投标保证金；

3.2进账时需在进账单的款项来源、备注或摘要处注明项目的委托代理编号(例如：委托代理编号：HNSZZFCG-2013P-0001，仅标注2013P-0001即可)。

三、投标保证金的退还

1、退还时间：

1.1未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内无息退还；

1.2中标的投标人的投标保证金，将在中标人将所签订的合同送湖南省公共资源交易中心政府采购处备案之日起5个工作日内无息退还。

1.3中标人应在递交合同备案时，将《投标保证金退还申请书》（格式附后）原件一同提交给合同管理人员；

1.4因为投标人自身原因耽搁领取而造成投标保证金延迟退还的，湖南省公共资源交易中心不承担相关责任。

2、返还方式：

根据“原进原出”原则，湖南省公共资源交易中心以转账或电汇方式退还至投标人的原缴纳账户。

3、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还:

3.1提交投标（响应）文件后在有效期满前撤回投标（响应）文件的；

3.2与采购人、其他投标人串通投标的；

3.3提供虚假资料谋取中标（成交）的；

3.4在收到中标（成交）通知书后，不按规定时间签订政府采购合同的；

3.5法律法规规定的其他情形。

四、省本级政府采购项目投标保证金监督举报电话为：0731-85165224。

特别提示：湖南省公共资源交易中心自2016年11月10日起取消政府采购项目固定投标保证金制度。原已缴纳固定投标保证金的供应商请到中心财务处（附楼8305室）及时办理相关退还手续。

附件：

投标保证金退还申请书

致湖南省公共资源交易中心：

我系 ，现申请退还HNSZZFCG-20  -   的

投标保证金人民币（大写）            （￥      ） ，投标保证金请退还到以下账户：

户名：

账号：

开户行：

开户行地址：省市

如果提供的账户信息有误或因账户信息变更未及时通知，一切后果均由本单位自行负责。

单位签章：

联系人：

移动电话：

固定电话：

年月日

注：1、中标投标人应在递交合同备案时将此原件一同递交给合同管理人员。

2、所填账户必须与缴纳投标保证金的账户完全一致，否则不予办理退还手续。